| NUOVI MODELLI PREVENZIONE INCENDI |  | PER SCIA - evidenziati vanno ai VV.F. |
| --- | --- | --- |

| X | N. | Descrizione Modello | Nome Modello | Firma/e |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | Voltura pratica | mod. PIN 7 - 2012 | Subentrante |  |
|  | 1 | Valutazione Progetto (VP) | mod. PIN 1 - 2012 | Proprietario |  |
|  | 2 | Richiesta Nulla Osta Fattibilità (NOF) | mod. PIN 5 – 2012 | Proprietario |  |
|  | 3 | Richiesta di Deroga | mod. PIN 4 - 2012 | Proprietario |  |
|  | 4 | Richiesta Verifica in Corso D’opera (VCD) | mod. PIN 6 – 2012 | Proprietario |  |
|  | 5 | SCIA | mod. PIN 2 - 2012 | Proprietario |  |
|  | 6 | Asseverazione per SCIA | mod. PIN 2.1 - 2012 | Tecnico ab. |  |
|  | 7 | Dichiarazione non aggravio di rischio | mod. PIN 2.6 - 2012 | Tecnico ab. |  |
|  | 8 | RINNOVO Periodico (APCA) | mod. PIN 3 - 2012 | Proprietario |  |
|  | 9 | Asseverazione per Rinnovo | mod. PIN 3.1 - 2012 | Professionista antincendio |  |
|  | 10 | CERTIFICAZIONE REI STRUTTURE | mod. PIN 2.2 – 2012 CERT. REI | Professionista Antincendio |  |
|  | 11 | DICHIARAZIONE PRODOTTI REI e REAZIONE AL FUOCO e DISPOSITIVI DI APERTURA PORTE (descrizione, posizione e allegati certificativi) | mod. PIN 2.3 – 2012 DICH. PROD. | Tecnico ab. | (*) in assenza del tecnico può dichiarare il Professionista antincendio. |
|  | 12 | IMPIANTI NON RICADENTI NEL DM 37/08: Prot. Antincendio (evacuatori di fumo e calore); Altri impianti antincendio (<4 idranti - <10 rivel.) | mod. PIN 2.4 – 2012 DICH. IMP. | Installatore |  |
|  | 13 | IMPIANTI NON RICADENTI NEL DM 37/08: Prot. Antincendio (evacuatori di fumo e calore); Altri impianti antincendio (<4 idranti - <10 rivel.) | mod. PIN 2.5 – 2012 CERT. IMP. |  |  |
|  | 14 | DICH. CONF. impianti oppure DICH. DI RISPONDENZA |  | a | Imp. Elettrici | DI.CO. oppure DI.RI. (solo per impianti se installati entro il 27.03.08 in assenza di DI.CO) | Installatore Professionista Antincendio |  |
|  |  |  |  | b | Imp. Rilev. incendi |  |  |  |
|  |  |  |  | c | Imp. Termici |  |  |  |
|  |  |  |  | d | Imp. Idranti/Naspi |  |  |  |
|  | 15 | DICH. CONF. REAZIONE AL FUOCO AI SENSI DEL D.M. 26 GIUGNO 1984 | DICH. CONF. | Titolare Ditta venditrice prodotto |  |
|  | 16 | DICHIARAZIONE CORRETTA POSA IN OPERA Prodotti ai fini della reazione e resistenza al fuoco Pareti in blocchi certificati o in cartongesso - Porte – Finestre – Serrande – Collari termorestringenti – Sacchetti compartimentazione impianti elettrici – tendaggi – moquettes - prodotti verniciati ignifughi – rivestimenti - dispositivi apertura/chiusura porte e serramenti. | DICH. POSA OPERA Il modello 2004 in sé è stato abolito tuttavia può essere usato ancora dagli installatori come allegato per i modelli DICH. PROD e CERT. REI | Installatore |  |

SCHEDA PRODOTTI

| Tip. |  | Tipologia Prodotto | N. |  | Documentaz. Necessaria [1] | Documentaz. Alternativa alla [1] | N. |  | Documento Necessario | Documento Necessario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESISTENZA AL FUOCO |  | Porte REI |  |  | Om. + D.C. | CE |  |  | DICH.POSA | DICH. CONF. |
|  |  | Serrande REI |  |  | Om. + D.C. | CE |  |  | DICH.POSA | DICH. CONF. |
|  |  | Vetri REI |  |  | Om. + D.C. | CE |  |  | DICH.POSA | DICH. CONF. |
|  |  | Sacchetti REI |  |  | R.P. o R.C. | CE |  |  | DICH.POSA |  |
|  |  | Schiume REI |  |  | R.P. o R.C. | CE |  |  | DICH.POSA |  |
|  |  | Collari per tubazioni REI |  |  | R.P. o R.C. | CE |  |  | DICH.POSA |  |
|  |  | Pannelli REI |  |  | R.P. o R.C. | CE |  |  | DICH.POSA |  |
|  |  | Pareti con blocchi REI |  |  | R.P. o R.C. | CE |  |  | DICH.POSA |  |
|  |  | Controsoffitti REI |  |  | R.P. o R.C. | CE |  |  | DICH.POSA |  |
|  |  | Intonaci protettivi REI |  |  | R.P. o R.C. | CE |  |  | DICH.POSA |  |
|  |  | Vernici protettive REI |  |  | R.P. o R.C. | CE |  |  | DICH.POSA |  |
|  |  | Contropareti REI |  |  | R.P. o R.C. | CE |  |  | DICH.POSA |  |
|  |  | Canalizzazioni |  |  | R.P. o R.C. | CE |  |  | DICH.POSA |  |
| REAZIONE AL FUOCO |  | Pavimenti (lignei e moquette) |  |  | Om. + D.C. |  |  |  | DICH.POSA | DICH. CONF. |
|  |  | Mobili imbottiti |  |  | Om. + D.C. |  |  |  |  | DICH. CONF. |
|  |  | Sedie |  |  | Om. + D.C. |  |  |  |  | DICH. CONF. |
|  |  | Poltrone/Divani |  |  | Om. + D.C. |  |  |  |  | DICH. CONF. |
|  |  | Materassi |  |  | Om. + D.C. |  |  |  |  | DICH. CONF. |
|  |  | Guanciali |  |  | Om. + D.C. |  |  |  |  | DICH. CONF. |
|  |  | Tendaggi |  |  | Om. + D.C. |  |  |  |  | DICH. CONF. |
|  |  | Condotte per aria |  |  | Om. + D.C. |  |  |  | DICH.POSA | DICH. CONF. |
|  |  | Pannelli |  |  | Om. + D.C. |  |  |  | DICH.POSA | DICH. CONF. |
|  |  | Isolanti per tubazioni |  |  | Om. + D.C. |  |  |  | DICH.POSA | DICH. CONF. |
|  |  | Vernici e/o Intonaci |  |  | Om. + D.C. |  |  |  | DICH.POSA | DICH. CONF. |
| ALTRO |  | Estintori |  |  | Om. + D.C. | CE |  |  |  | DICH. CONF. |
|  |  | Maniglioni antipanico |  |  | CE | --- |  |  | DICH.POSA |  |

Legenda:

Om + D.C. 		= Omologazione + Dichiarazione di Conformità del Produttore e/o Venditore (mod. DICH.CONF.)

R.P. 			= Rapporto di Prova

R.C.			= Rapporto di Classificazione

CE			= Marcatura CE sul prodotto

DICH.POSA		= Dichiarazione di corretta posa in opera a cura dell’installatore (mod. DICH.POSA OPERA).

DICH. POSA OPERA	= Dichiarazione di corretta posa in opera a cura dell’installatore (mod. DICH.POSA OPERA).

N.B. :I rapporti di prova di resistenza al fuoco rilasciati ai sensi della circolare14 settembre 1961, n. 91 sono da ritenersi validi, ai fini della commercializzazione dei prodotti ed elementi costruttivi oggetto delle prove, nel rispetto dei seguenti limiti temporali (D.M. 16.02.2007):

- rapporti emessi entro il 31 dicembre 1985: fino al 25.09.2008;

- rapporti emessi dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1995: fino al  25.09.2010;

- rapporti emessi dal 1° gennaio 1996: fino al 25.09.2012.

Sono comunque validi i certificati per le opere i cui progetti sono stati presentati al Comando dei VV.F.  prima del 25.09.2007 purchè commercializzati prima di tale data.