Rif. Pratica VV.F. n.

CERTIFICAZIONE DI RISPONDENZA  E

DI CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO

(per impianti non ricadenti nel campo di applicazione del dm 22 gennaio 2008, n. 37)

| Il sottoscritto professionista antincendio | Dott. Ing. | Moratti | Enrico |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Titolo professionale | Cognome | Nome |
| iscritto all’Albo professionale dell’Ordine/Collegio di | Sondrio | con il numero | xxxx |
|  | provincia |  | n. iscrizione |
| iscritto negli elenchi del M.I. di cui all’art. 16 comma 4 del DLgs 139/06 | SO xxx I yyy |
|  | n. iscrizione |
| con ufficio in |  |  |
|  | indirizzo | n. civico |
| c.a.p. | comune | provincia | telefono |
| fax | indirizzo di posta elettronica | indirizzo di posta elettronica certificata |
| ai fini di quanto previsto dal D.P.R. 1/8/2011 n. 151 e dal DM 7.8.2012, nell’ambito delle competenze tecniche della propria qualifica professionale, dopo avere eseguito i necessari sopralluoghi e verifiche atti ad accertare le caratteristiche tecniche di realizzazione e funzionamento dell’impianto sotto riportato, inteso come: nuovo impianto ampliamento altro (specificare):______________________________________________ |
| installato presso |  |
| identificazione dell’edificio, complesso, etc. |
| piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione |
| sito in |  |  |  |
|  | indirizzo | n. civico | c.a.p. |
| comune | provincia | telefono |
| di proprietà di |  |
|  | ragione sociale ditta, impresa, ente, società, associazione, etc. |
| con sede in |  |  |  |
|  | indirizzo | n. civico | c.a.p. |
| comune | provincia | telefono |

RELATIVAMENTE ALL’ impianto, rilevante ai fini della sicurezza antincendio,

appartenente alla sotto indicata tipologia:

(barrare con  una sola tipologia)(1):

| impianto di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell’energia elettrica; impianto protezione contro le scariche atmosferiche; impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione/aerazione dei locali, di GAS, ANCHE IN FORMA LIQUIDA, COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI; impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione/aerazione dei locali, di SOLIDI E LIQUIDI COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI; | impianto di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali; impianto di estinzione o controllo incendi/esplosioni, di tipo automatico o manuale; impianto di controllo del fumo e del calore; impianto di rivelazione di fumo,calore, gas e incendio; impianto di segnalazione allarme incendio. |
| --- | --- |

Denominazione dell’impianto:

RETE IDRICA ANTINCENDIO

Descrizione  dell’impianto:

N.3 IDRANTI DN 45 UBICATI AI VARI PIANI DELL’EDIFICIO + N. 1 ATTACCO DI MANDATA VV.F. DN 70. TUBAZIONE REALIZZATA IN …………….; CORREDO COSTITUITO DA …………..; PRESSIONE E PORTATA …………; IMPIANTO DERIVATO DALL’ACQUEDOTTO ………..; ECC.

C E R T I F I C A

che, sulla base dei sopralluoghi e degli accertamenti effettuati, tenuto altresì conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato, l'impianto è STATO REALIZZATO IN MODO CONFORME ALLA REGOLA DELL’ARTE e risulta regolarmente funzionante.

In particolare, la realizzazione si è attenuta a:

|  | indicare le disposizioni di prevenzione incendi e le eventuali prescrizioni formulate dal Comando VV.F., applicabili all’impianto1 : |
| --- | --- |
| D.M. 9 APRILE 1994 – UNI 10779 DEL 2007-UNI EN 671/2- PRESCRIZIONE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.F. DI SONDRIO CON NOTA N. 345 DEL 16.11.2012. |

|  | indicare le norme di buona tecnica (UNI, EN, CEI, CENELEC etc.) rispettate al momento della realizzazione dell’impianto1: |
| --- | --- |

Il sottoscritto professionista attesta che la presente certificazione è completata dai seguenti allegati:

- SCHEMA DELL’IMPIANTO COME REALIZZATO (comprensivo dei dati tecnici che descrivono le caratteristiche e le  prestazioni dell’impianto e le caratteristiche dei componenti utilizzati nella sua realizzazione);

- RAPPORTO DI VERIFICA DELLE PRESTAZIONI  E DEL FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO;

- MANUALE D’USO E  MANUTENZIONE ;

- ALTRO ( specificare) SCHEDE TECNICHE…… …………………………..

| 16.11.2012 |  | Enrico Moratti |
| --- | --- | --- |
| Data |  | Firma del professionista |

# Footnotes

Il presente modello può certificare un unico impianto.(nel caso di più impianti predisporre più modelli)

1  Qualora esistenti.

Tali allegati ,consegnati al responsabile dell’attività, fanno parte del fascicolo da rendere disponibile presso l’indirizzo indicato nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

# Text boxes

Sigla  del professionista____________

Timbro

Professionale